## Лист1
№ з/п | Номер технічних умов | Дата видачі технічних умов | Номер договору про приєднання (за наявності) | Дата договору про приєднання(за його наявності) | Величина замовленої до приєднання потужності P, кВт | Черги введення потужності за роками | Тип електроустановок, що приєднуються: (1-Електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії; 2-Електроустановка, призначена для споживання електричної енергії) | Точка забезпечення потужності: назва лінії електропередавання та номер опори та/або назва та номер підстанції згідно із системою кодифікації назв | EIC-код площадки комерційного обліку | Ступінь напруги в точці приєднання, кВ | Тип приєднання | Найменування структурного підрозділу ОСР | Дата надходження коштів від замовника
1 | ТУ0010330504241310230000001 | 2024-04-05 | 107 | 2024-03-29 | 16 | 2026 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-13 | 62Z3864485176080 | 0.4 | 2 | ПвРЕМ | 2024-04-18
2 | ТУ0011171906241310130000001 | 2024-06-19 | 181 | 2024-06-10 | 9664 | 2026 | 1 | РУ-10 кВ ПС 150/10/6 кВ "ПЛМ" | 62Z2664271909024 | 10 | 2 | ДнРЕМ | 2024-07-16
3 | ТУ0011542207241310130000001 | 2024-07-22 | 220 | 2024-07-10 | 10 | 2026 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-35ш | 62Z2035863753999 | 0.23 | 2 | ДнРЕМ | 2024-08-02
4 | ТУ0011621208241310410000001 | 2024-08-12 | 241 | 2024-08-01 | 5 | 2026 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку № 18 по вул. 8 Березня. | 62Z302442883821Y | 0.23 | 4 | ЖвРЕМ | 2024-08-12
5 | ТУ0011931908241310130000001 | 2024-08-19 | 254 | 2024-08-08 | 10 | 2026 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-13ш | 62Z6039896960362 | 0.23 | 2 | ДнРЕМ | 2024-09-30
6 | ТУ0012580410241310440000001 | 2024-10-04 | 330 | 2024-09-25 | 30 | 2026 | 1 | вхідні контактні клеми післяоблікового автоматичного вимикача ТП-122 | 62Z9454611914072 | 0.4 | 4 | ЖвРЕМ | 2024-10-04
7 | ТУ0012661610241310130000001 | 2024-10-16 | 339 | 2024-10-07 | 17.8 | 2026 | 1 | РБ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-227 | 62Z9304071001889 | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 2024-12-09
8 | ТУ0012962410241310240000001 | 2024-10-24 | 349 | 2024-10-15 | 238 | 2026 | 1 | вихідні контактні клеми АВ-1, АВ-2, АВ-5, АВ-8, АВ-9, РБ-2, РБ-5, РБ-6, РБ-8, РБ-10,в РУ-0,4 кВ ТП-3-1. | 62Z2703702660527 | 0.4 | 4 | ПвРЕМ | 2024-10-24
9 | ТУ0013300511241310420000001 | 2024-11-05 | 364 | 2024-10-25 | 240 | 2026 | 1 | РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-132 | 62Z7856608528212 | 0.4 | 3 | ЖвРЕМ | -
10 | ТУ0013572512241310130000001 | 2024-12-25 | 432 | 2024-12-16 | 49 | 2026 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-5085 | 62Z7421438553198 | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 2025-01-20
11 | ТУ0013812101251310240000001 | 2025-01-21 | 9 | 2025-01-10 | 13 | 2026 | 1 | вихідні контактні клеми комутаційного апарату в в АВШ між 3-м і 4-м поверхом 3-го під’їзду житлового будинку за адресою м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, буд. 4/1. | 62Z0937361900399 | 0.4 | 4 | ПвРЕМ | 2025-01-21
12 | ТУ0013802101251310240000001 | 2025-01-21 | 10 | 2025-01-10 | 4.1 | 2026 | 1 | вихідні контактні клеми комутаційного апарату в в АВШ між 3-м і 4-м поверхом 3-го під’їзду житлового будинку за адресою м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, буд. 4/1. | 62Z8125332335759 | 0.23 | 4 | ПвРЕМ | 45678
13 | ТУ0013842401251310440000001 | 2025-01-24 | 14 | 2025-01-15 | 6.3 | 2026 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ житлового будинку № 41 по вул. Героїв Чорнобиля. | 62Z6254694438398 | 0.23 | 4 | ЖвРЕМ | 2025-01-24
14 | ТУ0014230602251310120000001 | 2025-02-06 | 35 | 2025-01-28 | 11.1 | 2026 | 1 | Л-0,4 кВ від АВ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-27 | 62Z4723813015379 | 0.4 | 3 | ДнРЕМ | 2025-03-24
15 | ТУ0014220602251310120000001 | 2025-02-06 | 37 | 2025-01-31 | 20 | 2026 | 1 | КЛ-0,4 кВ від АВ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-27 | 62Z4723813015379 | 0.4 | 3 | ДнРЕМ | 2025-03-12
16 | ТУ0014111902251310140000001 | 2025-02-19 | 42 | 2025-02-10 | 150 | 2026 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-325 |  | 0.4 | 4 | ДнРЕМ | -
17 | ТУ0014322802251310140000001 | 2025-02-28 | 53 | 2025-02-19 | 16.1 | 2026 | 1 | вихідні контактні крели РБ-вводу в РЩ-0,4 кВ житлового будинку 5 по вул. 152-дивізії | 62Z2074516992765 | 0.4 | 4 | ДнРЕМ | 2025-02-28
18 | ТУ0014742403251310330000001 | 2025-03-24 | 78 | 2025-03-13 | 10 | 2026 | 1 | опора № 38 ПЛ-0,4 кВ від АВ-8 в РУ-0,4 кВ ЗТП-001 | 62Z9118343645698 | 0.4 | 2 | КрРЕМ | 2025-05-01
19 | ТУ0014800404251310140000001 | 2025-04-04 | 89 | 2025-03-26 | 20 | 2026 | 1 | вихідні контактні клеми комутаційного апарату в РЩ-0,4 кВ ж/б №109 по просп. Б. Хмельницького | 62Z9654759335472 | 0.4 | 4 | ДнРЕМ | 2025-04-04
20 | ТУ0015051104251310440000001 | 2025-04-11 | 96 | 2025-04-02 | 3 | 2026 | 1 | вхідні контактні клеми ввідного РБ-0,4 кВ в ГРЩ-0,4 кВ №4 ж/б №15 по бул. Миру | 62Z9755864588230 | 0.23 | 4 | ЖвРЕМ | -
21 | ТУ0015062204251310120000001 | 2025-04-22 | 107 | 2025-04-11 | 550 | 2026 | 1 | сек. шин -6 кВ в РУ-6 кВ ПС-150/35/6 кВ "ДШЗ-1" | 62Z5461909903069 | 6 | 3 | ДнРЕМ | 2025-06-03
22 | ТУ0015072904251310140000001 | 2025-04-29 | 112 | 2025-04-17 | 1 | 2026 | 1 | РБ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-217 | 62Z3958291709489 | 0.23 | 4 | ДнРЕМ
23 | ТУ0015082804251310140000001 | 2025-04-28 | 113 | 2025-04-17 | 1 | 2026 | 1 | відний АВ-0,4 кВ в ШО-8-1 | 62Z1377833522353 | 0.23 | 4 | ДнРЕМ
24 | ТУ0015010105251310130000001 | 2025-05-01 | 118 | 2025-04-22 | 7 | 2026 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-202 | 62Z0752832165158 | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 2025-05-26
25 | ТУ0015330605251310140000001 | 2025-05-06 | 123 | 2025-04-25 | 140 | 2026 | 1 | РБ-16 в РУ-0,4 кВ ТП-336 | 62Z2287798100989 | 0.4 | 4 | ДнРЕМ
26 | ТУ0015320805251310110000001 | 2025-05-08 | 128 | 2025-04-29 | 25 | 2026 | 1 | АВ-20 в РУ-0,4кВ ТП-664 | 62Z3801442705602 | 0.4 | 1 | ДнРЕМ | 2025-06-13
27 | ТУ0015230805251310140000001 | 2025-05-08 | 131 | 2025-04-29 | 50 | 2026 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу приміщення складу ПС-"Трубна" |  | 0.4 | 4 | ДнРЕМ
28 | ТУ0015161605251310420000001 | 2025-05-16 | 134 | 2025-05-07 | 8 | 2026 | 1 | КЛ-0,4 кВ від АВ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-191 | 62Z3709291967940 | 0.4 | 3 | ЖвРЕМ | 2025-06-12
29 | ТУ0015221905251310140000001 | 2025-05-19 | 145 | 2025-05-14 | 140 | 2026 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-325 | 62Z2941290912951 | 0.4 | 4 | ДнРЕМ
30 | ТУ0015830307251310120000001 | 2025-07-03 | 171 | 2025-06-10 | 85 | 2026 | 1 | РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-310 | 62Z4228001950016 | 0.4 | 6 | ДнРЕМ | 2025-08-29
31 | ТУ0015652306251310130000001 | 2025-06-23 | 176 | 2025-06-12 | 7.5 | 2026 | 1 | опора № 9 ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-532 | 62Z7090968204049 | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 2025-06-25
32 | ТУ0015762406251310120000001 | 2025-06-24 | 179 | 2025-06-16 | 121 | 2026 | 1 | АВ в РУ-0,4 кВ ТП-211 | 62Z8724502502513 | 0.4 | 3 | ДнРЕМ | 2025-07-21
33 | ТУ0015790707251310130000001 | 2025-07-07 | 188 | 2025-06-26 | 10 | 2026 | 1 | РБ-1 в РУ-0,4кВ ТП-111 | 62Z3305897557261 | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 2025-07-29
34 | ТУ0015810707251310130000001 | 2025-07-07 | 189 | 2025-06-26 | 17 | 2026 | 1 | сек. шин 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-664 | 62Z1824749052239 | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 2025-08-03
35 | ТУ0015900907251310130000001 | 2025-07-09 | 196 | 2025-07-02 | 8 | 2026 | 1 | сек. шин -0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-5081 | 62Z7101180247349 | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 2025-07-27
36 | ТУ0015951007251310140000001 | 2025-07-10 | 197 | 2025-07-02 | 80 | 2026 | 1 | ГРЩ-0,4кВ (1 поверх торгівельно-адміністративного комплекса) ФО Османли Роман Ельдар Огли | 62Z6622783752599 | 0.4 | 4 | ДнРЕМ | 2025-07-10
37 | ТУ0016151408251310340000001 | 2025-08-14 | 216 | 2025-08-04 | 7 | 2026 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №29В по вул. Володимира Великого. | 62Z2921251186699 | 0.4 | 4 | КрРЕМ | -
38 | ТУ0016060708251310220000001 | 2025-08-07 | 221 | 2025-08-07 | 55 | 2026 | 1 | РБ-5, РБ-13 в РУ-0,4кВ ЗТП-167 | 62Z4244327563094 | 0.4 | 3 | ПвРЕМ | -
39 | ТУ0016142108251310440000001 | 2025-08-21 | 226 | 2025-08-13 | 8 | 2026 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку № 133 по вул. Авангардна. | 62Z3340143125058 | 0.23 | 4 | ЖвРЕМ | -
40 | ТУ0016281009251310110000001 | 2025-09-10 | 240 | 2025-09-02 | 2 | 2026 | 1 | РБ-5 в РУ-0,4кВ КТП-530 | 62Z7018076487213 | 0.23 | 1 | ДнРЕМ | -
41 | ТУ0016371609251310110000001 | 2025-09-16 | 243 | 2025-09-02 | 20 | 2026 | 1 | РБ-1Т в РУ-0,4 кВ КТП-36 | 62Z2320766856889 | 0.4 | 1 | ДнРЕМ | 2025-09-26
42 | ТУ0016361609251310130000001 | 2025-09-16 | 244 | 2025-09-03 | 30 | 2026 | 1 | РУ-0,4кВ ТП-316 | 62Z9710169536164 | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | -
43 | ТУ0016331609251310110000001 | 2025-09-16 | 246 | 2025-09-08 | 15 | 2026 | 1 | оп. № 13 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ЩТП-12к | 62Z1062824667489 | 0.4 | 1 | ДнРЕМ | -
44 | ТУ0016452309251310410000001 | 2025-09-23 | 250 | 2025-09-11 | 32.1 | 2026 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-2 | 62Z1897800914719 | 0.4 | 1 | ЖвРЕМ | -
45 | ТУ0016512909251310410000001 | 2025-09-29 | 255 | 2025-09-17 | 25 | 2026 | 1 | оп. № 5/1 ПЛ-0,4 кВ від РУ-0,4 кВ РБ-1 ТП-10 | 62Z3608501193929 | 0.4 | 1 | ЖвРЕМ | -
46 | ТУ0016502909251310130000001 | 2025-09-29 | 257 | 2025-09-17 | 5 | 2026 | 1 | РБ-30 полюс «В» в РУ-0,4 кВ ТП-5082 | 62Z3608501193929 | 0.23 | 2 | ДнРЕМ | -
47 | ТУ0016540210251310210000001 | 2025-10-02 | 260 | 2025-09-22 | 22 | 2026 | 1 | АВ-7 в РУ-0,4 кВ ЗТП-175 | 62Z3982967185808 | 0.4 | 1 | ПвРЕМ | 2025-10-22
48 | ТУ0016520110251310220000001 | 2025-10-01 | 261 | 2025-09-22 | 25 | 2026 | 1 | РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-8 | 62Z2152999603103 | 0.4 | 3 | ПвРЕМ | -
49 | ТУ0016530110251310210000001 | 2025-10-01 | 268 | 2025-09-25 | 49.9 | 2026 | 1 | РУ-0,4кВ ЗТП-188 | 62Z0472768957749 | 0.4 | 1 | ПвРЕМ | -
50 | ТУ0016681610251310220000001 | 2025-10-16 | 278 | 2025-10-09 | 23.7 | 2026 | 1 | РБ-15 в РУ-0,4 кВ ТП-235 | 62Z3145959420157 | 0.4 | 3 | ПвРЕМ | -
51 | ТУ0016702010251310210000001 | 2025-10-20 | 281 | 2025-10-13 | 49.9 | 2026 | 1 | РУ-0,4кВ ЗТП-188 | 62Z0472768957749 | 0.4 | 1 | ПвРЕМ | -
52 | ТУ0016722310251310430000001 | 2025-10-23 | 283 | 2025-10-15 | 31 | 2026 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-194 | 62Z5081156034088 | 0.4 | 2 | ЖвРЕМ | 2025-10-31
53 | ТУ0016762710251310410000001 | 2025-10-27 | 286 | 2025-10-16 | 16 | 2026 | 1 | оп. № 1 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 РУ-0,4 кВ ТП-52 | 62Z6894287500068 | 0.4 | 1 | ЖвРЕМ | 2025-10-30
54 | ТУ0016732310251310430000001 | 2025-10-23 | 289 | 2025-10-21 | 31 | 2026 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-194 | 62Z9866832325567 | 0.4 | 2 | ЖвРЕМ | 2025-10-31
55 | ТУ0016800411251310410000001 | 2025-11-04 | 290 | 2025-10-23 | 30 | 2026 | 2 | оп. № 4 ПЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-82 | 62Z9629970805194 | 0.4 | 1 | ЖвРЕМ | 2025-12-02
56 | ТУ0016851011251310410000001 | 2025-11-10 | 293 | 2025-10-28 | 40 | 2026 | 1 | РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-77 | 62Z8261418747810 | 0.4 | 1 | ЖвРЕМ | -
57 | ТУ001680711251310210000001 | 2025-11-07 | 294 | 2025-10-28 | 13 | 2026 | 1 | 1 сек. шин в РУ-0,4 кВ | 62Z7228865562170 | 0.4 | 1 | ПвРЕМ | 2025-12-03
58 | ТУ0016901211251310320000001 | 2025-11-12 | 297 | 2025-10-30 | 30.5 | 2026 | 1 | оп. № 15 ПЛ-10 кВ Л-70 від ком. 70 в РУ-10 еВ ПС "ТРУД" | 62Z0746389759889 | 0.4 | 3 | КрРЕМ | -
59 | ТУ0016871211251310310000001 | 2025-11-12 | 298 | 2025-11-03 | 12 | 2026 | 2 | оп. № 4 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ЩТП-866 | 62Z7870957147794 | 0.4 | 1 | КрРЕМ | 2025-11-12
60 | ТУ0016810711251310210000001 | 2025-11-07 | 300 | 2025-11-03 | 49.9 | 2026 | 1 | РУ- 0,4 кВ ЗТП-188 | 62Z0472768957749 | 0.4 | 1 | ПвРЕМ | -
61 | ТУ0016961711251310110000001 | 2025-11-17 | 303 | 2025-11-05 | 8 | 2026 | 1 | оп. №13/8 ПЛ-0,4 кВ від АВ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 62Z0545069366797 | 0.4 | 1 | ДнРЕМ | 2025-11-20
62 | ТУ0016951711251310310000001 | 2025-11-17 | 304 | 2025-11-05 | 16.5 | 2026 | 2 | оп. №19 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-2 | 62Z1222431217104 | 0.4 | 1 | КрРЕМ | 2025-11-19
63 | ТУ0016941411251310140000001 | 2025-11-14 | 305 | 2025-11-05 | 15 | 2026 | 1 | на наконечниках КЛ-0,4 кВ в каб. коробці РЩ-0,4 кВ ФО Шилін РО | 62Z0399102324999 | 0.4 | 4 | ДнРЕМ | -
64 | ТУ0016911411251310310000001 | 2025-11-14 | 307 | 2025-11-05 | 2.2 | 2026 | 1 | оп. №1 ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-1 | 62Z7010171346763 | 0.23 | 1 | КрРЕМ | 2025-11-25
65 | ТУ0016921411251310310000001 | 2025-11-14 | 308 | 2025-11-05 | 9.3 | 2026 | 1 | оп. №4 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-289 | 62Z7590674792888 | 0.4 | 1 | КрРЕМ | 2025-12-02
66 | ТУ0016991811251310410000001 | 2025-11-18 | 309 | 2025-11-05 | 3 | 2026 | 1 | оп. №2 ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 РУ-0,4 кВ ТП-41 | 62Z4751862951936 | 0.23 | 1 | ЖвРЕМ | 2025-11-25
67 | ТУ0016971711251310310000001 | 2025-11-17 | 310 | 2025-11-06 | 11 | 2026 | 1 | оп. № 25 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ЩТП-866 | 62Z4044329618831 | 0.4 | 1 | КрРЕМ | 2025-11-17
68 | ТУ0017001911251310310000001 | 2025-11-19 | 311 | 2025-11-07 | 13 | 2026 | 2 | оп. №11 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-343 | 62Z4667156442340 | 0.4 | 1 | КрРЕМ | 2025-11-24
69 | ТУ0017022011251310220000001 | 2025-11-20 | 312 | 2025-11-07 | 21 | 2026 | 1 | РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-44 | 62Z1047922039521 | 0.4 | 3 | ПвРЕМ | 2025-11-21
70 | ТУ0017032011251310220000001 | 2025-11-20 | 313 | 2025-11-07 | 25.8 | 2026 | 1 | РБ-15 в РУ-0,4 кВ ТП-235 | 62Z3145959420157 | 0.4 | 3 | ПвРЕМ | -
71 | ТУ0017012011251310210000001 | 2025-11-20 | 317 | 11.11.2025 | 15 | 2026 | 1 | оп. №3 ПЛ-0,4 кВ Л-273б від РБ-11 в РУ-0,4 кВ ЗТП-173 | 62Z0645118412469 | 0.4 | 1 | ПвРЕМ | 2025-12-03
72 | ТУ0017042511251310410000001 | 2025-11-25 | 318 | 12.11.2025 | 9.5 | 2026 | 1 | оп. №4 ПЛ-0,4 кВ від АВ-11 РУ-0,4 кВ ТП-128 | 62Z2212025280135 | 0.23 | 1 | ЖвРЕМ | 2025-11-28
73 | ТУ0017052611251310220000001 | 2025-11-26 | 319 | 18.11.2025 | 80 | 2026 | 1 | АВ-22 в РУ-0,4 кВ ЗТП-178 | 62Z4814370727425 | 0.4 | 3 | ПвРЕМ | 2025-12-01
74 | ТУ0017062611251310440000001 | 2025-11-26 | 320 | 19.11.2025 | 15 | 2026 | 1 | вих. контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ ж/б №45 по вул. Центральна | 62Z0194445423983 | 0.4 | 4 | ЖвРЕМ | -
75 | ТУ0017120212251310120000001 | 2025-12-02 | 321 | 2025-11-19 | 24 | 2026 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-247 | 62Z0604473315792 | 0.4 | 3 | ДнРЕМ | -
76 | ТУ0017130212251310120000001 | 2025-12-02 | 322 | 2025-11-19 | 225 | 2026 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-216 | 62Z3954622920547 | 0.4 | 3 | ДнРЕМ | -
77 | ТУ0017140212251310120000001 | 2025-12-02 | 323 | 2025-11-19 | 40.1 | 2026 | 1 | АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-315 | 62Z4461493363341 | 0.4 | 3 | ДнРЕМ | 2025-12-09
78 | ТУ0017082711251310210000001 | 2025-11-27 | 325 | 2025-11-20 | 6.1 | 2026 | 1 | ПЛ-0,4 кВ Л-808 від РБ-4 ЗТП-173 | 62Z4650508446908 | 0.23 | 1 | ПвРЕМ | 2025-11-28
79 | ТУ0017092711251310410000001 | 2025-11-27 | 326 | 2025-11-20 | 25 | 2026 | 1 | оп. №5/1 ПЛ-0,4 кВ від РУ-0,4 кВ РБ-1 ТП-10 | 62Z3608501193929 | 0.4 | 1 | ЖвРЕМ | 2025-11-28
80 | ТУ0017102711251310440000001 | 2025-11-27 | 327 | 2025-11-20 | 5 | 2026 | 1 | вих. конт. клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ ж/б №61 по вул. Центральна | 62Z3495855074168 | 0.4 | 4 | ЖвРЕМ | -
81 | ТУ0017112711251310110000001 | 2025-11-27 | 328 | 2025-11-20 | 4 | 2026 | 1 | оп. №4 ПЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ КТП-530 | 62Z9549884821629 | 0.4 | 1 | ДнРЕМ | 2025-11-28
82 | ТУ0017160412251310310000001 | 2025-12-04 | 333 | 2025-11-21 | 32 | 2026 | 2 | оп. №33 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-2 | 62Z0491682236980 | 0.4 | 1 | ДнРЕМ | 2025-12-09
83 | ТУ0017150412251310410000001 | 2025-12-04 | 334 | 2025-11-24 | 15 | 2026 | 2 | оп. №14 ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 РУ-0,4 кВ ТП-46 | 62Z0960771732309 | 0.4 | 1 | ЖвРЕМ | 2025-12-09
84 | ТУ0017180812251310410000001 | 2025-12-08 | 335 | 2025-11-25 | 30 | 2026 | 2 | опора №23 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-16 | 62Z7547829478703 | 0.4 | 1 | ЖвРЕМ | 2025-12-26
85 | ТУ0017190812251310110000001 | 2025-12-08 | 336 | 2025-11-25 | 5 | 2026 | 1 | опора №4 ПЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-102 | 62Z9146311044398 | 0.4 | 1 | ДнРЕМ | 2025-12-09
86 | ТУ0017170412251310140000001 | 04.12.2025 | 337 | 2025-11-26 | 340 | 2026 | 1 | сек.ш.-10кВ в РУ-10кВ ТП Тролейбусне депо №2 КП Дніпровський електротранспорт ДМР | 62Z5123112196829 | 10 | 4 | ДнРЕМ | -
87 | ТУ0017201112251310110000001 | 2025-12-11 | 338 | 2025-12-02 | 2 | 2026 | 1 | РБ-5 в РУ-0,4 кВ КТП-530 | 62Z7018076487213 | 0.23 | 1 | ДнРЕМ | 2025-12-19
88 | ТУ0017231112251310140000001 | 2025-12-11 | 339 | 2025-12-03 | 5 | 2026 | 1 | вхідні контактні клеми РБ-вводу в ВРЩ-0,4 кВ ж/б №20 по вул. Квартальна | 62Z4473310324370 | 0.23 | 4 | ДнРЕМ | -
89 | ТУ0017221112251310310000001 | 2025-12-11 | 340 | 2025-12-03 | 7.5 | 2026 | 1 | РБ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-381 | 62Z0767153367049 | 0.23 | 1 | КрРЕМ | -
90 | ТУ0017241612251310140000001 | 16.12.2025 | 341 | 2025-12-03 | 5.1 | 2026 | 1 | вхідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ ж/б №30 по вул. Незалежності | 62Z9574390329438 | 0.23 | 4 | ДнРЕМ | -
91 | ТУ0017261712251310110000001 | 17.12.2025 | 342 | 2025-12-05 | 24 | 2026 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-309 | 62Z5187608868596 | 0.4 | 1 | ДнРЕМ | -
92 | ТУ0017251612251310410000001 | 16.12.2025 | 343 | 2025-12-05 | 4 | 2026 | 1 | опора № 17 ПЛ-0,4 кВ від АВ-3 РУ-0,4 кВ КТП-21 | 62Z8632915428595 | 0.23 | 1 | ЖвРЕМ | 2025-12-25
93 | ТУ0017271712251310110000001 | 2025-12-17 | 344 | 2025-12-08 | 28 | 2026 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-5080 | 62Z2375321982866 | 0.4 | 1 | ДнРЕМ | 2025-12-17
94 | ТУ0017211112251310210000001 | 11.12.2025 | 345 | 2025-12-08 | 49 | 2026 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-23 | 62Z0705822305398 | 0.4 | 1 | ПвРЕМ | -
95 | ТУ0017291912251310320000001 | 19.12.2025 | 346 | 2025-12-08 | 90 | 2026 | 1 | 1 сек. шин РУ-0,4 кВ ЗТП-692 | 62Z4905835048463 | 0.4 | 3 | КрРЕМ | -
96 | ТУ0017281712251310310000001 | 17.12.2025 | 347 | 11.12.2025 | 8,50 | 2026 | 1 | опора №23 ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ ЗТП-680 | 62Z0229670809242 | 0.4 | 1 | КрРЕМ | -
97 | ТУ0017323012251310120000001 | 30.12.2025 | 348 | 16.12.2025 | 5,04 | 2026 | 1 | РБ-5, РБ-6, РБ-7, РБ-11, РБ-16 в РУ-0,4 кВ КТП-129 | 62Z9959438760798 | 0.4 | 3 | ДнРЕМ | -
98 | ТУ001231301225130110000001 | 30.12.2025 | 349 | 17.12.2025 | 7,00 | 2026 | 1 | опора №17 ПЛ-0,4 кВ від РБ-14 в РУ-0,4 кВ ТП-312 | 62Z6315783096650 | 0.23 | 1 | ДнРЕМ | -
99 | ТУ0017333012251310230000001 | 30.12.2025 | 350 | 17.12.2025 | 15,00 | 2026 | 1 | оп. №7 ПЛ-0,4 кВ від АВ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-578 | 62Z0433733923988 | 0.4 | 2 | ПвРЕМ | -