## Лист1
№ з/п | Номер технічних умов | Дата видачі технічних умов | Номер договору про приєднання (за наявності) | Дата договору про приєднання(за його наявності) | Величина замовленої до приєднання потужності P, кВт | Черги введення потужності за роками | Тип електроустановок, що приєднуються: (1-Електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії; 2-Електроустановка, призначена для споживання електричної енергії) | Точка забезпечення потужності: назва лінії електропередавання та номер опори та/або назва та номер підстанції згідно із системою кодифікації назв | EIC-код площадки комерційного обліку | Ступінь напруги в точці приєднання, кВ | Тип приєднання | Найменування структурного підрозділу ОСР | Дата надходження коштів від замовника
1 | ТУ0010330504241310230000001 | 2024-04-05 | 107 | 2024-03-29 | 16 | 2025-12-31 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-13 | 62Z3864485176080 | 0.4 | 2 | ПвРЕМ | 2024-04-18
2 | ТУ0011542207241310130000001 | 2024-07-22 | 220 | 2024-07-10 | 10 | 2025-12-31 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-35ш | 62Z2035863753999 | 0.23 | 2 | ДнРЕМ | 2024-08-02
3 | ТУ0011621208241310410000001 | 2024-08-12 | 241 | 2024-08-01 | 5 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку № 18 по вул. 8 Березня. | 62Z302442883821Y | 0.23 | 4 | ЖвРЕМ | 2024-08-12
4 | ТУ0011931908241310130000001 | 2024-08-19 | 254 | 2024-08-08 | 10 | 2025-12-31 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-13ш | 62Z6039896960362 | 0.23 | 2 | ДнРЕМ | 2024-09-30
5 | ТУ0013300511241310420000001 | 2024-11-05 | 364 | 2024-10-25 | 240 | 2025-12-31 | 1 | РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-132 | 62Z7856608528212 | 0.4 | 3 | ЖвРЕМ | -
6 | ТУ0013572512241310130000001 | 2024-12-25 | 432 | 2024-12-16 | 49 | 2025-12-31 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-5085 | 62Z7421438553198 | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 2025-01-20
7 | ТУ0013812101251310240000001 | 2025-01-21 | 9 | 2025-01-10 | 13 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми комутаційного апарату в в АВШ між 3-м і 4-м поверхом 3-го під’їзду житлового будинку за адресою м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, буд. 4/1. | 62Z0937361900399 | 0.4 | 4 | ПвРЕМ | 2025-01-21
8 | ТУ0013802101251310240000001 | 2025-01-21 | 10 | 2025-01-10 | 4.1 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми комутаційного апарату в в АВШ між 3-м і 4-м поверхом 3-го під’їзду житлового будинку за адресою м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, буд. 4/1. | 62Z8125332335759 | 0.23 | 4 | ПвРЕМ | 2025-01-21
9 | ТУ0014230602251310120000001 | 2025-02-06 | 35 | 2025-01-28 | 11.1 | 2025-05-30 | 1 | Л-0,4 кВ від АВ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-27 | 62Z4723813015379 | 0.4 | 3 | ДнРЕМ | 2025-03-24
10 | ТУ0014220602251310120000001 | 2025-02-06 | 37 | 2025-01-31 | 20 | 2025-06-30 | 1 | КЛ-0,4 кВ від АВ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-27 | 62Z4723813015379 | 0.4 | 3 | ДнРЕМ | 2025-03-12
11 | ТУ0014322802251310140000001 | 2025-02-28 | 53 | 2025-02-19 | 16.1 | 2025-06-30 | 1 | вихідні контактні крели РБ-вводу в РЩ-0,4 кВ житлового будинку 5 по вул. 152-дивізії | 62Z2074516992765 | 0.4 | 4 | ДнРЕМ | 2025-02-28
12 | ТУ0014742403251310330000001 | 2025-03-24 | 78 | 2025-03-13 | 10 | 2025-06-01 | 1 | опора № 38 ПЛ-0,4 кВ від АВ-8 в РУ-0,4 кВ ЗТП-001 | 62Z9118343645698 | 0.4 | 2 | КрРЕМ | 2025-05-01
13 | ТУ0014800404251310140000001 | 2025-04-04 | 89 | 2025-03-26 | 20 | 2025-07-31 | 1 | вихідні контактні клеми комутаційного апарату в РЩ-0,4 кВ ж/б №109 по просп. Б. Хмельницького | 62Z9654759335472 | 0.4 | 4 | ДнРЕМ | 2025-04-04
14 | ТУ0015051104251310440000001 | 2025-04-11 | 96 | 2025-04-02 | 3 | 2025-08-31 | 1 | вхідні контактні клеми ввідного РБ-0,4 кВ в ГРЩ-0,4 кВ №4 ж/б №15 по бул. Миру | 62Z9755864588230 | 0.23 | 4 | ЖвРЕМ | -
15 | ТУ0015062204251310120000001 | 2025-04-22 | 107 | 2025-04-11 | 550 | 2025-12-31 | 1 | сек. шин -6 кВ в РУ-6 кВ ПС-150/35/6 кВ "ДШЗ-1" | 62Z5461909903069 | 6 | 3 | ДнРЕМ | 2025-06-03
16 | ТУ0015072904251310140000001 | 2025-04-29 | 112 | 2025-04-17 | 1 | 2025-06-30 | 1 | РБ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-217 | 62Z3958291709489 | 0.23 | 4 | ДнРЕМ | -
17 | ТУ0015010105251310130000001 | 2025-05-01 | 118 | 2025-04-22 | 7 | 2025-08-30 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-202 | 62Z0752832165158 | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 2025-05-26
18 | ТУ0015330605251310140000001 | 2025-05-06 | 123 | 2025-04-25 | 140 | 2025-08-30 | 1 | РБ-16 в РУ-0,4 кВ ТП-336 | 62Z2287798100989 | 0.4 | 4 | ДнРЕМ | -
19 | ТУ0015230805251310140000001 | 2025-05-08 | 131 | 2025-04-29 | 50 | 2025-08-30 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу приміщення складу ПС-"Трубна" | 62Z1302667285138 | 0.4 | 4 | ДнРЕМ | -
20 | ТУ0015221905251310140000001 | 2025-05-19 | 145 | 2025-05-14 | 140 | 2025-08-31 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-325 | 62Z2941290912951 | 0.4 | 4 | ДнРЕМ | -
21 | ТУ0015762406251310120000001 | 2025-06-24 | 179 | 2025-06-16 | 121 | 2025-12-30 | 1 | АВ в РУ-0,4 кВ ТП-211 | 62Z8724502502513 | 0.4 | 3 | ДнРЕМ | 2025-07-21
22 | ТУ0015790707251310130000001 | 2025-07-07 | 188 | 2025-06-26 | 10 | 2025-11-30 | 1 | РБ-1 в РУ-0,4кВ ТП-111 | 62Z3305897557261 | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 2025-07-29
23 | ТУ0015810707251310130000001 | 2025-07-07 | 189 | 2025-06-26 | 17 | 2025-11-30 | 1 | сек. шин 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-664 | 62Z1824749052239 | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 2025-08-03
24 | ТУ0015900907251310130000001 | 2025-07-09 | 196 | 2025-07-02 | 8 | 2025-12-31 | 1 | сек. шин -0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-5081 | 62Z7101180247349 | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 2025-07-27
25 | ТУ0015951007251310140000001 | 2025-07-10 | 197 | 2025-07-02 | 80 | 2025-09-30 | 1 | ГРЩ-0,4кВ (1 поверх торгівельно-адміністративного комплекса) ФО Османли Роман Ельдар Огли | 62Z6622783752599 | 0.4 | 4 | ДнРЕМ | 2025-07-10
26 | ТУ0016142108251310440000001 | 2025-08-21 | 226 | 2025-08-13 | 8 | 2025-11-30 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку № 133 по вул. Авангардна. | 62Z3340143125058 | 0.23 | 4 | ЖвРЕМ | -
27 | ТУ0017120212251310120000001 | 2025-12-02 | 321 | 2025-11-19 | 24 | 2026-02-28 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-247 | 62Z0604473315792 | 0.4 | 3 | ДнРЕМ | -
28 | ТУ0017130212251310120000001 | 2025-12-02 | 322 | 2025-11-19 | 225 | 2026-02-28 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-216 | 62Z3954622920547 | 0.4 | 3 | ДнРЕМ | -
29 | ТУ0017170412251310140000001 | 04.12.2025 | 337 | 2025-11-26 | 340 | 2026-02-28 | 1 | сек.ш.-10кВ в РУ-10кВ ТП Тролейбусне депо №2 КП Дніпровський електротранспорт ДМР | 62Z5123112196829 | 10 | 4 | ДнРЕМ | -
30 | ТУ0017241612251310140000001 | 16.12.2025 | 341 | 2025-12-03 | 5.1 | 2026-02-28 | 1 | вхідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ ж/б №30 по вул. Незалежності | 62Z9574390329438 | 0.23 | 4 | ДнРЕМ | -
31 | ТУ0017271712251310110000001 | 2025-12-17 | 344 | 2025-12-08 | 28 | 2026-05-08 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-5080 | 62Z2375321982866 | 0.4 | 1 | ДнРЕМ | 2025-12-17
32 | ТУ0017390801261310230000001 | 2026-01-08 | 355 | 26.12.2025 | 15 | 2026-03-31 | 1 | опора №68 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-577 | 62Z0298766632599 | 0.4 | 2 | ПвРЕМ | 2026-01-14
33 | ТУ0017431501261310120000001 | 2026-01-15 | 1 | 2026-01-02 | 125 | 2026-03-31 | 1 | ТП-220 | 62Z5819807698398 | 0.4 | 3 | ДнРЕМ | -
34 | ТУ0017462601261310130000001 | 2026-01-26 | 4 | 2026-01-15 | 5 | 2026-03-31 | 1 | сек. шин в РУ-0,4 кВ ТП-35ш | 62Z0259066826599 | 0.23 | 2 | ДнРЕМ | 2026-01-29
35 | ТУ0017483001261310210000001 | 2026-01-30 | 8 | 2026-01-20 | 49.9 | 2026-12-31 | 1 | РУ-0,4кВ ЗТП-188 | 62Z0472768957749 | 0.4 | 1 | ПвРЕМ | -
36 | ТУ0017570902261310130000001 | 2026-02-09 | 15 | 2026-01-27 | 5 | 2026-05-31 | 1 | РБ-30 полюс "В" в РУ-0,4 кВ ТП-5082 | 62Z9489773583589 | 0.23 | 2 | ДнРЕМ | 2026-02-11
37 | ТУ0017591102261310410000001 | 2026-02-11 | 19 | 2026-01-30 | 32.5 | 2026-03-31 | 1 | АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-145 | 62Z1399316050200 | 0.4 | 1 | ЖвРЕМ | 2026-02-13
38 | ТУ0017671802261310310000001 | 2026-02-18 | 28 | 2026-02-09 | 35 | 2026-04-30 | 1 | оп. № 3 ПЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-680 | 62Z4859749712259 | 0.4 | 1 | КрРЕМ | -
39 | ТУ0017691802261310330000001 | 2026-02-18 | 33 | 2026-02-11 | 4.6 | 2026-04-30 | 1 | РБ-16 в РУ-0,4 кВ ТП-105 | 62Z9642565445125 | 0.23 | 2 | КрРЕМ | 2026-02-19
40 | ТУ0017742602261310220000001 | 2026-02-26 | 34 | 2026-02-12 | 60/ІІ | 2026-12-31 | 1 | РБ-3 в РУ-0,4 кВ ЗТП-188; АВ-31 в РУ-0,4 кВ ЗТП-178 | 62Z6033092497175 | 0.4 | 3 | ПвРЕМ | 2026-03-06
41 | ТУ001773240226131014000001 | 2026-02-24 | 35 | 2026-02-12 | 140 | 2026-04-01 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-10 в РУ-0.4 кВ ТП-325 | 62Z2941290912951 | 0.4 | 4 | ДнРЕМ | -
42 | ТУ0017722402261310140000001 | 2026-02-24 | 36 | 2026-02-16 | 5.04 | 2026-03-31 | 1 | РУ-0,4 кВ від РБ-5, РБ-7, РБ-11, РБ-15, РБ-16 | 62Z2653625871958 | 0.23 | 4 | ДнРЕМ | -
43 | ТУ0017871903261310120000001 | 2026-03-19 | 40 | 2026-02-20 | 70.2 | 2026-05-31 | 1 | АВ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-323 | 62Z2492020495985 | 0.4 | 6 | ДнРЕМ | 2026-03-20
44 | ТУ0017821003261310310000001 | 2026-03-10 | 45 | 2026-03-02 | 15 | 2026-04-30 | 1 | опора № 5 ПЛ-0,4 кВ від АВ-6 в РУ-0,4 кВ ЗТП-556 | 62Z1261446736599 | 0.4 | 1 | КрРЕМ | -
45 | ТУ0017831003261310140000001 | 2026-03-10 | 46 | 2026-03-03 | 50 | 2026-12-31 | 1 | РБ-9 в РУ-0,4 кВ ТП 7 | 62Z4412194304398 | 0.4 | 4 | ДнРЕМ | -
46 | ТУ0017881903261310130000001 | 2026-03-19 | 49 | 2026-03-09 | 30 | 2026-05-31 | 1 | сек. шин в РП-0,4 кВ ТП-23ш | 62Z1027674178199 | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | -
47 | ТУ0017861303261310140000001 | 2026-03-13 | 50 | 2026-03-09 | 150 | 2026-05-31 | 1 | РБ-6 в РУ-0,4 кВ ТП 5; РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-7 | 62Z8049366494049 | 0.4 | 4 | ДнРЕМ | -
48 | ТУ0017892403261310220000001 | 2026-03-24 | 51 | 2026-03-12 | 25 | 2026-06-01 | 1 | РБ-17 в РУ-0,4 кВ ТП-59 | 62Z3294627337498 | 0.4 | 3 | ПвРЕМ | -
49 | ТУ0017942603261310140000001 | 2026-03-26 | 56 | 2026-03-18 | 17 | 2026-12-31 | 1 | КТП-5, РУ-0,4 кВ, РБ-6 та РБ-15 КП Теплоенерго ДМР | 62Z2711477641988 | 0.4 | 4 | ДнРЕМ | -
50 | ТУ0017952603261310240000001 | 2026-03-26 | 59 | 2026-03-18 | 20 | 2026-12-31 | 1 | КРУ ТЕЦ 6/0,4 кВ | 62Z9761762522698 | 0.4 | 4 | ПвРЕМ | -
51 | ТУ0017922503261310310000001 | 2026-03-25 | 61 | 2026-03-20 | 8.5 | 2026-06-01 | 1 | опора №23 ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 ЗТП-680 | 62Z0229670809242 | 0.4 | 1 | КрРЕМ | -
52 | ТУ 000005 060426 1 31 1 | 2026-04-06 | 70 | 2026-03-26 | 16 | 2026-05-31 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-68 | 62Z9561240958689 | 0.4 | 1 | ЖвРЕМ | 2026-04-17
53 | ТУ 000006 060426 1 31 3 | 2026-04-06 | 72 | 2026-03-26 | 77 | 2026-12-31 | 1 | РБ-14 в РУ-0,4 кВ ТП-235 | 62Z3145959420157 | 0.4 | 3 | ПвРЕМ | 2026-05-01
54 | ТУ 000011 080426 1 31 3 | 2026-04-08 | 73 | 2026-03-27 | 520 | 2026-04-20 | 1 | ПС 35/10 кВ «НМФ» | 62Z5912576240101 | 10 | 3 | ПвРЕМ | -
55 | ТУ 000012 080426 1 31 1 | 2026-04-08 | 79 | 2026-03-30 | 20 | 2026-06-01 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-2 | 62Z1991114554489 | 0.4 | 1 | КрРЕМ | -
56 | ТУ 000018 230426 1 31 3 | 2026-04-23 | ЗВ 000005 090426 1 31 | 2026-04-09 | 50 | 2026-05-01 | 1 | ком. 12 Ф-2 в ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «НМФ» | 62Z3414695877042 | 10 | 3 | ПвРЕМ | 2026-04-27
57 | ТУ 000019 270426 1 31 4 | 27.04.2026 | ЗВ 000006 140426 1 31 | 2026-04-14 | 16.5 | 2026-12-31 | 1 | РЩ-0,4 кВ будівлі ДП «Дніпровський проектний інститут» | 62Z3034808112045 | 0.4 | 4 | ДнРЕМ | -
58 | ТУ 000023 290426 2 31 1 | 2026-04-29 | ЗВ 000007 160426 2 31 | 16.04.2026 | 5 | 30.06.2026 | 2 | оп. № 21 ПЛ-0,4 кВ від АВ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-8 | 62Z7521027680620 | 0.23 | 1 | ЖвРЕМ | -
59 | ТУ 000020 270426 1 31 4 | 27.04.2026 | ЗВ 000008 160426 1 31 | 16.04.2026 | 16 | 31.12.2026 | 1 | РП-0,4 кВ ТП-546 ФО Леонов П.С. | 62Z9039731712459 | 0.4 | 4 | ПвРЕМ | -
60 | ТУ 000024 290426 1 31 1 | 29.04.2026 | ЗВ 000011 200426 1 31 | 2026-04-20 | 16 | 01.07.2026 | 1 | оп. № 66 ПЛ-0,4 кВ АВ-4 в РУ-0,4 кВ КТП-2 | 62Z6676145029302 | 0.4 | 1 | КрРЕМ | 2026-05-12
61 | ТУ 000033 060526 1 31 1 | 2026-05-06 | ЗВ 000022 280426 1 31 | 2026-04-28 | 16 | 31.12.2026 | 1 | РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-ЛТП | 62Z1252842809905 | 0.4 | 1 | ПвРЕМ | 2026-06-02
62 | ТУ 000034 110526 1 31 3 | 2026-05-11 | ЗВ 000023 280426 1 31 | 2026-04-28 | 20 | 30.10.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ в КТП-161 | 62Z5438813146778 | 0.4 | 3 | ПвРЕМ | -
63 | ТУ 000041 140526 1 31 1 | 2026-05-14 | ЗВ 000027 050526 1 31 | 2026-05-05 | 8 | 2026-06-01 | 1 | оп. № ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ЩТП-7 | 62Z3133756541469 | 0.4 | 1 | КрРЕМ | 14.05.2026
64 | ТУ 000045 200526 1 31 4 | 20.05.2026 | ЗВ 000028 060526 1 31 | 2026-05-06 | 16 | 2026-06-30 | 1 | ГРЩ №1 житлового будинку за адресою м. Вільногірськ, б. Миру, буд. 13 КП «УК «Жилкомсервіс» ВМР | 62Z1035693472917 | 0.4 | 4 | ЖвРЕМ
65 | ТУ 000035 110526 1 31 2 | 11.05.2026 | ЗВ 000030 070526 1 31 | 2026-05-07 | 50 | 2026-07-31 | 1 | оп. №55 ПЛ-10,0 кВ Л-102 від Ком. 4 в ЗРУ-1 10 кВ кВ ПС «Сельстрой» | 62Z0433733923988 | 10 | 2 | ДнРЕМ | 19.05.2026
66 | ТУ 000046 250526 1 31 3 | 25.05.2026 | ЗВ 000032 110526 1 31 | 2026-05-11 | 40 | 2026-12-31 | 1 | РБ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-173 (основний ввід, Р=150,6 кВт); РБ-10 в РУ-0,4 кВ ЗТП-182 (резервний ввід, Р=105,0 кВт) | 62Z9722063181239 | 0.4 | 3 | ПвРЕМ | 25.05.2026
67 | ТУ 000043 180526 1 31 1 | 18.05.2026 | ЗВ 000033 110526 1 31 | 2026-05-11 | 10 | 2026-08-31 | 1 | оп. № 24 ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-42 | 62Z9088673898099 | 0.23 | 1 | ЖвРЕМ | 28.05.2026
68 | ТУ 000049 260526 1 31 3 | 26.05.2026 | ЗВ 000038 140526 1 31 | 2026-05-14 | 30 | 31.07.2026 | 1 | АВ-1 в РУ-0,4кВ ТП-15А | 62Z4582781580582 | 0.4 | 3 | ЖвРЕМ | 29.06.2026
69 | ТУ 000054 030626 1 31 1 | 03.06.2026 | ЗВ 000042 210526 1 31 | 21.05.2026 | 11.9 | 31.07.2026 | 1 | оп. № 33 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 62Z8331264213848 | 0.4 | 1 | ДнРЕМ | 22.06.2026
70 | ТУ 000057 040626 1 31 3 | 04.06.2026 | ЗВ 000043 260526 1 31 | 26.05.2026 | 4 | 31.08.2026 | 1 | РБ-5, РБ-24 в РУ-0,4 кВ ТП-195 | 62Z2075135984039 | 0.4 | 2 | ЖвРЕМ | 09.06.2026
71 | ТУ 000066 160626 1 31 3 | 16.06.2026 | ЗВ 000044 260526 1 31 | 26.05.2026 | 30.5 | 31.12.2026 | 1 | оп. № 13 ПЛ-10 кВ Л-70 від ком. 30 в РУ-10 кВ ПС «ТРУД» | 62Z0746389759889 | 10 | 3 | КрРЕМ | 07.07.2026
72 | ТУ 000058 080626 1 31 1 | 08.06.2026 | ЗВ 000047 260526 1 31 | 26.05.2026 | 20 | 31.12.2026 | 1 | РБ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-220 | 62Z5885971337706 | 0.4 | 1 | ПвРЕМ | 16.06.2026
73 | ТУ 000053 280526 1 31 3 | 28.05.2026 | ЗВ 000048 270526 1 31 | 27.05.2026 | 50 | 20.12.2026 | 1 | оп. № 106 ПЛ-10 кВ Л-102 від ком. № 4 ПС 35/10кВ «Сельстрой» | 62Z1008902213600 | 0.4 | 3 | ДнРЕМ
74 | ТУ 000071 240626 3 31 6 | 24.06.2026 | ЗВ 000049 270526 3 31 | 27.05.2026 | 15500 | 31.12.2026 | 3 | РУ- 150 кВ ПС-150/6 кВ «Наклонноствольна» ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 62Z9609350422379 | 10 | 6 | КрРЕМ
75 | ТУ 000059 090626 1 31 3 | 09.06.2026 | ЗВ 000050 280526 1 31 | 28.05.2026 | 1000 | 31.12.2026 | 1 | РУ-6 кВ ПС-150/6/6 кВ «Трубна» ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 62Z2778643359598 | 6 | 3 | ДнРЕМ | 03.07.2026
76 | ТУ 000061 110626 1 31 1 | 11.06.2026 | ЗВ 000052 020626 1 31 | 02.06.2026 | 11 | 31.07.2026 | 1 | оп. № 37д ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 62Z7968741597228 | 0.4 | 1 | ДнРЕМ | 11.06.2026
77 | ТУ 000062 150626 1 31 1 | 15.06.2026 | ЗВ 000055 080626 1 31 | 08.06.2026 | 4 | 31.08.2026 | 1 | оп. № 5/3 ПЛ-0,4 кВ від АВ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-863 | 62Z9117166822982 | 0.23 | 1 | КрРЕМ | 18.06.2026
78 | ТУ 000067 160626 1 31 1 | 16.06.2026 | ЗВ 000056 080626 1 31 | 08.06.2026 | 10 | 31.08.2026 | 1 | оп. № ПЛ-0,4 кВ від АВ-5 в РУ-0,4 кВ КТП-631 | 62Z8813996011109 | 0.4 | 1 | КрРЕМ | 24.06.2026
79 | ТУ 000068 160626 1 31 3 | 16.06.2026 | ЗВ 000057 090626 1 31 | 09.06.2026 | 35 | 31.12.2026 | 1 | РБ-10 в РУ-0,4 кВ ЗТП-182, РБ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-1 | 62Z9722063181239 | 0.4 | 3 | ПвРЕМ | 16.06.2026
80 | ТУ 000064 150626 1 31 1 | 15.06.2026 | ЗВ 000058 090626 1 31 | 09.06.2026 | 10 | 31.08.2026 | 1 | оп. № 51 ПЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-1 | 62Z0863214912825 | 0.4 | 1 | КрРЕМ | 23.06.2026
81 | ТУ 000063 150626 1 31 1 | 15.06.2026 | ЗВ 000059 090626 1 31 | 09.06.2026 | 1.56 | 30.09.2026 | 1 | АВ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-67 | 62Z924400733431С | 0.4 | 1 | ЖвРЕМ | 18.06.2026
82 | ТУ 000069 220626 1 31 1 | 22.06.2026 | ЗВ 000060 090626 1 31 | 09.06.2026 | 4 | 30.06.2026 | 1 | оп. № 11 ПЛ-0,4 кВ від АВ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-33 | 62Z4869027375330 | 0.23 | 1 | ЖвРЕМ | 01.07.2026
83 | ТУ 000070 220626 1 31 2 | 22.06.2026 | ЗВ 000061 090626 1 31 | 09.06.2026 | 13 | 31.08.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-35ш | 62Z0513534330598 | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 02.07.2026
84 | ТУ 000074 300626 1 31 1 | 30.06.2026 | ЗВ 000062 220626 1 31 | 22.06.2026 | 4.5 | 30.09.2026 | 1 | АВ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-66 | 62Z1616319552384 | 0.23 | 1 | ЖвРЕМ | 30.06.2026
85 | ТУ 000077 020726 1 31 1 | 02.07.2026 | ЗВ 000063 230626 1 31 | 23.06.2026 | 3.2 | 30.09.2026 | 1 | оп. № 22 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-70 | 62Z5884385089767 | 0.4 | 1 | ЖвРЕМ
86 | ТУ 000079 070726 1 31 3 | 07.07.2026 | ЗВ 000064 230626 1 31 | 23.06.2026 | 227 | 31.12.2026 | 1 | РБ-15 в РУ-0,4 кВ ТП-58 | 62Z3110923103497 | 0.4 | 3 | ПвРЕМ
87 | ТУ 000078 020726 1 31 3 | 02.07.2026 | ЗВ 000065 230626 1 31 | 23.06.2026 | 30 | 31.12.2026 | 1 | оп. № 25 ПЛ-6 кВ від ком. № 27 ПС № 50 35/10/6 кВ ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 62Z9026245082899 | 0.4 | 3 | КрРЕМ
88 | ТУ 000076 300626 1 31 4 | 30.06.2026 | ЗВ 000066 240626 1 31 | 24.06.2026 | 50 | 31.08.2026 | 1 | КТП-1 ТОВ НВП «Мета» | 62Z4457844258750 | 0.4 | 4 | ДнРЕМ
89 | ТУ 000075 300626 1 31 1 | 30.06.2026 | ЗВ 000067 240626 1 31 | 24.06.2026 | 7 | 31.07.2026 | 1 | оп. № 9а ПЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ КТП-527 | 62Z1779299956035 | 0.23 | 1 | ДнРЕМ | 01.07.2026
90 | ТУ 000080 070726 1 31 2 | 07.07.2026 | ЗВ 000068 240626 1 31 | 24.06.2026 | 25 | 31.07.2026 | 1 | РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-137 (основний ввід, Р = 50 кВт), РБ-21 в РУ-0,4 кВ ТП-137 (резервний ввід, Р=50 кВт). | 62Z9093307688358 | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 07.07.2026
91 | ТУ 000072 250626 1 31 1 | 25.06.2026 | ЗВ 000069 250626 1 31 | 25.06.2026 | 17 | 31.12.2026 | 1 | оп. № 5 ПЛ-0,4 кВ від АВ-6 в РУ-0,4 кВ ЗТП-556 | 62Z1261446736599 | 0.4 | 1 | КрРЕМ
92 | ТУ 000073 250626 1 31 1 | 25.06.2026 | ЗВ 000070 250626 1 31 | 25.06.2026 | 40 | 31.12.2026 | 1 | оп. № 3 ПЛ-0,4кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-680 | 62Z4859749712259 | 0.4 | 1 | КрРЕМ
93 | ТУ 000081 070726 1 31 1 | 07.07.2026 | ЗВ 000071 250626 1 31 | 25.06.2026 | 20 | 01.09.2026 | 1 | оп. № 53 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-2 | 62Z2036435459968 | 0.4 | 1 | КрРЕМ | 2026-07-29
94 | ТУ 000096 160726 1 31 6 | 16.07.2026 | ЗВ 000073 290626 1 31 | 29.06.2026 | 25 | 30.09.2026 | 1 | оп. № 11 ПЛ-6 кВ Л-72, КТП-413 від оп. № 52 | 62Z9518022684199 | 0.4 | 6 | ДнРЕМ
95 | ТУ 000082 070726 1 31 4 | 07.07.2026 | ЗВ 000074 300626 1 31 | 30.06.2026 | 0 | 30.09.2026 | 1 | секція шин – 10 кВ в РУ-10 кВ КТП тролейбусне Депо №2 | 62Z5123112196829 | 10 | 4 | ДнРЕМ
96 | ТУ 000085 090726 1 31 1 | 09.07.2026 | ЗВ 000075 300626 1 31 | 30.06.2026 | 7 | 31.08.2026 | 1 | оп. № 6/5 ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 62Z999835163481Y | 0.4 | 1 | ДнРЕМ
97 | ТУ 000088 140726 1 31 2 | 14.07.2026 | ЗВ 000076 300626 1 31 | 30.06.2026 | 30 | 30.11.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ КТП-578 | 62Z9380602625105 | 0.4 | 2 | ПвРЕМ | 15.07.2026
98 | ТУ 000089 140726 1 31 2 | 14.07.2026 | ЗВ 000077 300626 1 31 | 30.06.2026 | 30 | 30.11.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ КТП-578 | 62Z4348245580048 | 0.4 | 2 | ПвРЕМ | 15.07.2026
99 | ТУ 000083 080726 1 31 1 | 08.07.2026 | ЗВ 000078 300626 1 31 | 30.06.2026 | 4 | 31.07.2026 | 1 | оп. № 17 ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-143 | 62Z6272902843975 | 0.23 | 1 | ДнРЕМ
100 | ТУ 000090 140726 1 31 3 | 14.07.2026 | ЗВ 000079 010726 1 31 | 01.07.2026 | 6 | 31.08.2026 | 1 | АВ-13 в РУ-0,4 кВ ТП-109 | 62Z297964030723С | 0.4 | 3 | ЖвРЕМ
101 | ТУ 000084 080726 1 31 1 | 08.07.2026 | ЗВ 000080 010726 1 31 | 01.07.2026 | 8.5 | 31.08.2026 | 1 | оп. № 11 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ЩТП-12к | 62Z8053386939806 | 0.4 | 1 | ДнРЕМ | 16.07.2026
102 | ТУ 000091 150726 1 31 1 | 15.07.2026 | ЗВ 000082 060726 1 31 | 06.07.2026 | 20 | 31.12.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-234 | 62Z9066411977878 | 0.4 | 1 | ДнРЕМ
103 | ТУ 000094 150726 1 31 1 | 15.07.2026 | ЗВ 000083 060726 1 31 | 06.07.2026 | 2 | 31.12.2026 | 1 | оп. № 12 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-1 | 62Z4602683648230 | 0.23 | 1 | КрРЕМ | 16.07.2026
104 | ТУ 000092 150726 1 31 1 | 15.07.2026 | ЗВ 000084 060726 1 31 | 06.07.2026 | 50 | 31.08.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-110 | 62Z8566693685568 | 0.4 | 1 | ДнРЕМ | 2026-07-23
105 | ТУ 000087 090726 1 31 1 | 09.07.2026 | ЗВ 000085 060726 1 31 | 06.07.2026 | 10 | 31.08.2026 | 1 | оп. № 14/12 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ЩТП-12к | 62Z0462410766398 | 0.4 | 1 | ДнРЕМ | 10.07.2026
106 | ТУ 000095 150726 2 31 1 | 15.07.2026 | ЗВ 000086 060726 2 31 | 06.07.2026 | 18 | 31.12.2026 | 1 | оп. №28 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-370 | 62Z4459458969737 | 0.4 | 1 | КрРЕМ | 21.07.2026
107 | ТУ 000093 150726 1 31 1 | 15.07.2026 | ЗВ 000087 070726 1 31 | 07.07.2026 | 11.95 | 31.08.2026 | 1 | АВ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-9 | 62Z0812283756259 | 0.4 | 1 | ЖвРЕМ
108 | ТУ 000086 090726 1 31 1 | 09.07.2026 | ЗВ 000088 070726 1 31 | 07.07.2026 | 10 | 31.08.2026 | 1 | оп. № 2 ПЛ-0,4 кВ від АВ-13 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 62Z8148410388789 | 0.4 | 1 | ДнРЕМ | 13.07.2026
109 | ТУ 000098 200726 1 31 4 | 20.07.2026 | ЗВ 000089 080726 1 31 | 08.07.2026 | 300 | 31.08.2026 | 1 | А-3 в РУ-0,4 кВ ТП-524 | 62Z6335960874905 | 0.4 | 4 | ПвРЕМ
110 | ТУ 000097 160726 1 31 1 | 16.07.2026 | ЗВ 000090 090726 1 31 | 09.07.2026 | 2 | 30.08.2026 | 1 | оп. № 12 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-61 | 62Z1456267301590 | 0.23 | 1 | ЖвРЕМ | 2026-03-23
111 | ТУ 000106 230726 1 31 3 | 23.07.2026 | ЗВ 000091 130726 1 31 | 13.07.2026 | 100 | 30.10.2026 | 1 | на контактних клемах лінійного роз’єднувача Ф-6-0 ЦРП-3 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 62Z1971032616754 | 6 | 3 | ДнРЕМ | 2026-07-29
112 | ТУ 000107 230726 1 31 3 | 23.07.2026 | ЗВ 000092 140726 1 31 | 14.07.2026 | 7.1 | 31.08.2026 | 1 | РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-117 | 62Z3552993963037 | 0.4 | 3 | ЖвРЕМ
113 | ТУ 000102 220726 1 31 1 | 22.07.2026 | ЗВ 000093 140726 1 31 | 14.07.2026 | 5 | 30.09.2026 | 1 | оп. № 41 ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-532 | 62Z3022607284335 | 0.23 | 1 | ДнРЕМ
114 | ТУ 000103 220726 1 31 1 | 22.07.2026 | ЗВ 000094 140726 1 31 | 14.07.2026 | 8 | 30.09.2026 | 1 | оп. № 2 ПЛ-0,4 кВ від АВ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 62Z5658125427527 | 0.4 | 1 | ДнРЕМ
115 | ТУ 000099 200726 2 31 4 | 20.07.2026 | ЗВ 000095 140726 2 31 | 14.07.2026 | 60 | 31.10.2026 | 2 | РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ ТОВ «ГРИНА» | 62Z0368080431602 | 0.4 | 4 | ДнРЕМ
116 | ТУ 000100 200726 1 31 1 | 20.07.2026 | ЗВ 000096 150726 1 31 | 15.07.2026 | 10 | 31.07.2026 | 1 | оп. № 1 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-42 | 62Z8358649584328 | 0.23 | 1 | ЖвРЕМ | 2026-07-24
117 | ТУ 000108 230726 1 31 1 | 23.07.2026 | ЗВ 000097 150726 1 31 | 15.07.2026 | 5 | 30.09.2026 | 1 | оп. № 2 ПЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-102 | 62Z8358649584328 | 0.4 | 1 | ДнРЕМ
118 | ТУ 000110 280726 1 31 1 | 28.07.2026 | ЗВ 000098 150726 1 31 | 15.07.2026 | 25 | 31.10.2026 | 1 | АВ-4 в РУ-0,4 кВ КТП-5-1-8 | 62Z8011529268168 | 0.4 | 1 | ДнРЕМ
119 | ТУ 000104 220726 1 31 4 | 22.07.2026 | ЗВ 000099 150726 1 31 | 15.07.2026 | 1 | 31.12.2026 | 1 | РБ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-217 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 62Z1285381257105 | 0.23 | 4 | ДнРЕМ
120 | ТУ 000101 200726 1 31 1 | 20.07.2026 | ЗВ 000100 160726 1 31 | 16.07.2026 | 11 | 01.10.2026 | 1 | опора №23 ПЛ-0,4кВ від РБ-1 ЗТП-680 | 62Z0229670809242 | 0.4 | 1 | КрРЕМ
121 | ТУ 000109 230726 1 31 3 | 23.07.2026 | ЗВ 000101 160726 1 31 | 16.07.2026 | 84.8 | 30.11.2026 | 1 | АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-67 | 62Z8068403621365 | 0.4 | 3 | ЖвРЕМ | 2026-07-28
122 | ТУ 000111 280726 1 31 2 | 28.07.2026 | ЗВ 000102 160726 1 31 | 16.07.2026 | 10 | 30.11.2026 | 1 | сек. шин 0,4 кВ в РУ-0,4кВ ТП-664 | 62Z6616536018127 | 0.4 | 2 | ДнРЕМ
123 | ТУ 000105 220726 1 31 1 | 22.07.2026 | ЗВ 000103 200726 1 31 | 20.07.2026 | 3.15 | 30.09.2026 | 1 | оп. № 7 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-9 | 62Z9080878842724 | 0.4 | 1 | ЖвРЕМ
124 | ТУ 000116 290726 1 31 1 | 29.07.2026 | ЗВ 000105 200726 1 31 | 20.07.2026 | 20 | 31.12.2026 | 1 | оп. № 6 ПЛ-0,4кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-145 | 62Z2837315312254 | 0.4 | 1 | КрРЕМ
125 | ТУ 000113 280726 1 31 1 | 28.07.2026 | ЗВ 000106 200726 1 31 | 20.07.2026 | 7 | 01.10.2026 | 1 | оп. № 17 ПЛ-0,4 кВ від АВ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-2 | 62Z6838072477995 | 0.23 | 1 | КрРЕМ
126 | ТУ 000112 280726 1 31 4 | 28.07.2026 | ЗВ 000107 210726 1 31 | 21.07.2026 | 9 | 31.12.2026 | 1 | РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-85 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 62Z1949949421348 | 0.4 | 4 | ЖвРЕМ
127 | ТУ 000115 280726 1 31 1 | 28.07.2026 | ЗВ 000108 210726 1 31 | 21.07.2026 | 16 | 01.10.2026 | 1 | АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-2 | 62Z1991114554489 | 0.4 | 1 | КрРЕМ
128 | ТУ 000114 280726 1 31 1 | 28.07.2026 | ЗВ 000109 210726 1 31 | 21.07.2026 | 4.7 | 01.10.2026 | 1 | оп. № 17 ПЛ-0,4 кВ від АВ-3 в РУ-0,4 кВ ЩТП-7 | 62Z6652250025388 | 0.4 | 1 | КрРЕМ | 2026-07-28