## Спож.-генерація реакт. потужн.
ПРОТОКОЛ ВИМІРІВ
добового споживання та генерації реактивної потужності
за
[6 empty] | (число, місяць, рік) |  |  |  |  | (найменування підприємства)
| Розділ 1 | [12 empty] | Розділ 2 | [12 empty] | Розділ 3
Години вимірів | Лічильники реактивної енергії, що контролюють споживання реактивної електроенергії з мережі електропередавальної організації | [11 empty] | Сумарна спожита реактивна потужність, кВАр | Лічильники реактивної енергії, що контролюють передачу реактивної електроенергії з мереж споживача в мережу електропередавальної організації (генерація в мережу електропередавальної організації) | [11 empty] | Сумарна генерована реактивна потужність, кВАр | Напруга на вводах живлення
| номер ТП |  |  | номер ТП |  |  | номер ТП |  |  | номер ТП |  |  |  | номер ТП |  |  | номер ТП |  |  | номер ТП |  |  | номер ТП |  |  |  | на високій стороні | на низькій стороні
| тип лічильника________ |  |  | тип лічильника________ |  |  | тип лічильника________ |  |  | тип лічильника________ |  |  |  | тип лічильника________ |  |  | тип лічильника________ |  |  | тип лічильника________ |  |  | тип лічильника________
| № ______________ |  |  | № ______________ |  |  | № ______________ |  |  | № ______________ |  |  |  | № ______________ |  |  | № ______________ |  |  | № ______________ |  |  | № ______________
| Кi______ Кu______ |  |  | Кi______ Кu______ |  |  | Кi______ Кu______ |  |  | Кi______ Кu______ |  |  |  | Кi______ Кu______ |  |  | Кi______ Кu______ |  |  | Кi______ Кu______ |  |  | Кi______ Кu______
| Кроз_____________ |  |  | Кроз_____________ |  |  | Кроз_____________ |  |  | Кроз_____________ |  |  |  | Кроз_____________ |  |  | Кроз_____________ |  |  | Кроз_____________ |  |  | Кроз_____________
| показання | різни-ця | наван-тажен-ня | показання | різни-ця | наван-тажен-ня | показання | різни-ця | наван-тажен-ня | показання | різни-ця | наван-тажен-ня |  | показання | різни-ця | наван-тажен-ня | показання | різни-ця | наван-тажен-ня | показання | різни-ця | наван-тажен-ня | показання | різни-ця | наван-тажен-ня |  | кВ | кВ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Головний енергетик
| (особа, відповідальна за електрогоподарство) | [9 empty] | (П.І.Б.) | [6 empty] | (підпис)